## Лист1
ТРП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 200 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 | 2 | 360 | 14-15 |  |  |  | 230 | 233 | 227 |  | 6%
р3 ясли №4 | откл
р5 лесная 50 п 1-5 |  |  |  |  | 13 | 11 | 19
р7 собств. Нужды |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
р9 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
А19 Кафе Встреча |  |  |  |  | 3 | 6 | 2
Р гл |  |  |  |  | 20 | 19 | 25
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 228 | 231 | 229 |  | 20%
р4 войкова 119 п 1-4 |  |  |  |  | 18 | 27 | 17
р6 собств.нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 войкова 119 п 5-8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 7
р10 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а12 Детсад ясли |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а14 лесная 50 п 6-11 |  |  |  |  | 11 | 12 | 20
а16 кафе |  |  |  |  | 30 | 10 | 25
а18 интернациональная 100 п 1 |  |  |  |  | 12 | 4 | 4
Р гл |  |  |  |  | 80 | 64 | 73