## Лист1
ТП-6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 196 |  |  | АО | ВО | СО
р9 резерв |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 230 | 232 | 233 |  | 20%
р10 д/сад Аленка |  |  |  |  | 3 | 10 | 2
р11 амирова 8 п 2 |  |  |  |  | 9 | 4 | 6
р12 амирова 8/1 п 6 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6
р13 революционеров 20 п 2 |  |  |  |  | 6 | 10 | 7
р14 амирова 10 п 2 |  |  |  |  | 11 | 11 | 11
р15 революционеров 22 п 3 |  |  |  |  | 13 | 15 | 12
р16 теплопункт |  |  |  |  | 25 | 26 | 23
Р гл |  |  |  |  | 72 | 82 | 67
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 228 | 227 | 231 | 201 | 14%
р1 революционеров 20 п5 |  |  |  |  | 9 | 9 | 5
р2 амирова 10 п 5 |  |  |  |  | 5 | 16 | 7
р3 резерв
р4 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 аленушка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 амирова 8 п 5 |  |  |  |  | 30 | 8 | 22
р7 откл
р8 амирова 8/1 п3 |  |  |  |  | 12 | 22 | 10
Р гл |  |  |  |  | 56 | 55 | 44