## Лист1
ТП-7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 ф-р 46 | 100 | 1 | 145 | 2026-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО | водоканал |  |  | АО | ВО | СО
р9 скв.4 |  |  |  | 14-20 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215 | 219 | 1 | 17%
р10 станция колпеда |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 скв.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 скв.6 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
р13 станция грундфус |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 скв.7 |  |  |  |  | 15 | 14 | 14
р15 скв.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 скв.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 гараж.общ.Лада |  |  |  |  | 0 | 4 | 0
Ргл |  |  |  |  | 25 | 28 | 24
Т1 ф-р 43 | 100 | 1 | 145 |  |  |  |  | 224 | 222 | 221 |  | 21%
р1 скв.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2 скв.11 +ОСВ ТП:насосная(фаза А и В) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 скв 1 |  |  |  |  | 9 | 8 | 8
р4 скв.8 |  |  |  |  | 11 | 11 | 11
р5 осв тп
р6 станция грундфус |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
р7 скв.5 |  |  |  |  | 9 | 8 | 8
р8 станция колпеда |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Гараж.общ. Лада |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Р гл |  |  |  |  | 32 | 30 | 29