## Лист1
КТП-11/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z |  | 232 | 2026-06-17 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 30% |  | АО | ВО | СО
А1 Ф1 рез. Откл | [7 empty] | 222 | 222 | 224
А2 Ф2 Пирожковая |  |  |  | 13-00 | 18 | 9 | 33
А3 Ф3 рез. Откл
А4 Ф4 ПУ Советская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А5 Ф5 ГОРОНО |  |  |  |  | 8 | 9 | 7
РУ 0.4 КВ Торг.ряды |  |  |  |  | 42 | 39 | 43
А1 Ф6 Советская 30\1
А2 Ф7 Сов-я 30\2
А3 Ф8 Сов-я 30\3
А4 Ф9 Сов-я 30\4
А5 Ф10 Сов-я 30\5
А6 Ф11 Сов-я 30\6 откл
А7 Ф12 Сов-я 30\7
А8 Ф13 Сов-я 30\8
А9 Ф14 Сов-я 30\9
А10 Ф15 Сов-я 30\10
А11 Ф16 Сов-я 30\11
А12 Ф17 Сов-я 30\12
А13 Ф18 Сов-я 30\13
А14 Ф19 Сов-я 30\15
А15 Ф20 рез.откл
Ргл |  |  |  |  | 68 | 57 | 83