## Лист1
ТП-116 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 откл | 400 | 2 | 570 | 2026-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 школа1 осн. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
р10 пищеблок |  |  |  | 22-30 | 0 | 0 | 0
р11 глаз. Больница |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 больн.откл
АВ3 ангел |  |  |  |  | 2 | 15 | 13
АВ4 ВРУ2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ5 ВРУ1 |  |  |  |  | 8 | 25 | 13
Ргл
Т2 | 400 | 4 | 570 |  |  |  |  | 240 | 238 | 240 |  | 14%
р1 церковь |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р2 гл. больница |  |  |  |  | 1 | 1 | 13
р3 рдк откл
р4 ризванов |  |  |  |  | 0 | 0 | 9
АВТ жил.дом пол. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 советская |  |  |  |  | 14 | 31 | 24
р6 пищеблок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 поликлиника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 пристрой больница |  |  |  |  | 35 | 18 | 15
Ргл |  |  |  |  | 62 | 91 | 87
ОБЩ.