## Лист1
КТП-117 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2026-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 2.1% |  | АО | ВО | СО
р2 мех. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 230 | 225 | 224
р3 контора |  |  |  | 16-40 | 5 | 9 | 6
р4 электр. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
розетка
Ргл |  |  |  |  | 5 | 12 | 6