## Лист1
КТП-118 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11.2% |  | АО | ВО | СО
р1 доц откл | [7 empty] | 231 | 229 | 230
р2 ф2 |  |  |  | 12-35 | 20 | 19 | 21
р3 ф1 |  |  |  |  | 13 | 25 | 23
р4 ул. Осв.
Ргл. |  |  |  |  | 33 | 44 | 44