## Лист1
КТП-119 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 |  | 232 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24% |  | АО | ВО | СО
А1 низ каширина |  |  |  |  | 21 | 29 | 33 | 226 | 226 | 227
А2 верх каширина |  |  |  | 12-30 | 28 | 27 | 29
Ргл |  |  |  |  | 49 | 56 | 62