## Лист1
КТП-222 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 4 | 360 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.5% |  | АО | ВО | СО
Ф. низ комсомольская |  |  |  |  | 15 | 21 | 13 | 229 | 227 | 229
Ф кл. строителей |  |  |  | 13-40 | 17 | 12 | 5
Ф. лыжная база |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф.верх комсомольская |  |  |  |  | 21 | 31 | 22
Ф.спортзал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 53 | 64 | 40