## Лист1
КТП-223 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 7.42% |  | АО | ВО | СО
р1 4квартал |  |  |  |  | 13 | 21 | 24 | 230 | 230 | 229
р2 гимназия 1 |  |  |  | 13-30 | 2 | 3 | 2
р3 гимназия доп. Корп |  |  |  |  | 7 | 14 | 12
р4 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 ЭСКБ |  |  |  |  | 9 | 8 | 12
Ргл |  |  |  |  | 31 | 46 | 50