## Лист1
КТП-224 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 | 3 | 145 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 23.9% |  | АО | ВО | СО
р2 ул. Сосновая |  |  |  |  | 15 | 12 | 17 | 224 | 223 | 225
р3 сосновая 10\2 | откл. |  |  | 14-10 | 1
р4 ул.парковая |  |  |  |  | 21 | 14 | 24
Ргл |  |  |  |  | 37 | 26 | 41