## Лист1
КТП-225 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 145 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11.7% |  | АО | ВО | СО
Ф. 6 кварт. |  |  |  |  | 11 | 15 | 12 | 225 | 226 | 224
Ф дом омз |  |  |  | 14-50 | 5 | 4 | 4
Ргл |  |  |  |  | 16 | 19 | 16