## Лист1
КТП-227 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.1% |  | АО | ВО | СО
р1 ул.сосновая |  |  |  |  | 11 | 4 | 9 | 227 | 225 | 224
р2 откл |  |  |  | 14-00
р3 буровик |  |  |  |  | 63 | 48 | 71
р4 откл
р5 откл
Ргл |  |  |  |  | 74 | 52 | 80