## Лист1
КТП-43/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 / Z | 3 | 145 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 7.1% |  | АО | ВО | СО
СО "Рассвет" |  |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 233 | 234 | 231
СНТ "Дружба УППВОС" |  |  |  | 9-35 | 6 | 5 | 7
Дружба частник | [6 empty] | 4
ВРУ насосная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф Рассвет Восточная 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 9 | 9 | 13