## Лист1
КТП-111 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 z | 3 | 360 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 38.2% |  | АО | ВО | СО
8кв.дома |  |  |  |  | 28 | 17 | 26 | 225 | 232 | 233
Максимовой |  |  |  | 13-40 | 52 | 44 | 52
Красноармейская 19 |  |  |  |  | 24 | 7 | 16
Ветеринарная |  |  |  |  | 17 | 32 | 29
Красноармейская 21 |  |  |  |  | 25 | 19 | 23
Ргл |  |  |  |  | 146 | 119 | 146