## Лист1
КТП-43/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 | 3 | 145 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 29% |  | АО | ВО | СО
р2 ул.загородная |  |  |  |  | 7 | 9 | 10 | 231 | 233 | 232
р3 ул. Парковая |  |  |  | 14-30 | 19 | 17 | 22
мойка |  |  |  |  | 13 | 12 | 17
Ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 39 | 38 | 49