## Лист1
КТП-43/24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 2.3% |  | АО | ВО | СО
р1 АГРО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 231
р2 ул.22 ф2 |  |  |  | 9-25 | 0 | 0 | 0
р3 сервис |  |  |  |  | 5 | 7 | 9
р4 ул.23 ф1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
р5 ф3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6
А1 урожай |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 11 | 12 | 16