## Лист1
ТП-483 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 37% |  | АО | ВО | СО
р1 амирова 7б п7 |  |  |  |  | 6 | 8 | 8 | 231 | 226 | 231
р2 амирова 3 п5 |  |  |  | 13-15 | 24 | 32 | 39
р3 амирова 7 п7 |  |  |  |  | 20 | 17 | 11
р4 красная 126 130 |  |  |  |  | 73 | 64 | 70
Апельсин |  |  |  |  | 78 | 105 | 78
Ргл |  |  |  |  | 201 | 226 | 206
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 230 | 230 | 234 |  | 23.8%
р5 красная 126а |  |  |  |  | 19 | 7 | 8
р6 амирова 7 п3 |  |  |  |  | 16 | 14 | 7
р7 красная 118 128 |  |  |  |  | 52 | 35 | 84
р8 амирова 7б п3 |  |  |  |  | 17 | 6 | 9
Апельсин |  |  |  |  | 61 | 32 | 41
Ргл |  |  |  |  | 165 | 94 | 149