## Лист1
ТП-481 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 2 | 570 | 2026-06-13 | А | В | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 Красная 111 |  |  |  |  | 13 | 11 | 13 | 227 | 225 | 224 |  | 29%
р3 мастерские БМСТ |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
р4 общ Лада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 красная 105 |  |  |  |  | 16 | 9 | 40
р6 м-н Пятерочка |  |  |  |  | 57 | 58 | 33
р7Младший корпус СШ№15 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
р8 красная109\2 109\1 |  |  |  |  | 32 | 36 | 30
р9 м-н Еврострой | откл
Ргл
Т1 | 400 | 2 | 570
р11 общ.ГПТУ-40 |  |  |  |  | 21 | 17 | 10
р12 школа№15 нач.классы | откл
р13 общ.Лада откл | откл
р14 откл | откл
р15 общ. Лада |  |  |  |  | 21 | 9 | 28
р16 общ.гпту-46 | откл
р17 общ Колос Красная 109 |  |  |  |  | 3 | 5 | 5
р18 ул.осв
АВТ м-н Пятерочка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВТ аптека |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
Папа гриль |  |  |  |  | 7 | 7 | 6
Ргл
ОБЩ. |  |  |  |  | 176 | 155 | 165