## Лист1
ТП-484 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 отключен | 400 | 1 | 570 | 2026-06-13 | A | B | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 амирова 13 |  |  |  |  | 14 | 14 | 14
А2 ярморка |  |  |  | 13-10 | 3 | 13 | 2
А3амирова13 рез.
А4 Пятерочка |  |  |  |  | 32 | 24 | 28
А5 столовая |  |  |  |  | 43 | 24 | 28
А6 интернациональная 81 |  |  |  |  | 13 | 44 | 23
А7 клюшина |  |  |  |  | 0
А8 откл
А9 интерн-ная 79 |  |  |  |  | 19 | 39 | 11
А10 МВ | [6 empty] | 0
А11 пенс. Фонд |  |  |  |  | 4 | 3 | 3
А12 сбербанк |  |  |  |  | 5 | 4 | 13
Ргл
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 229 | 224 | 226 |  | 37.6%
А13 столовая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А14 нотариус |  |  |  |  | 0 | 0
А15 амирова 11 |  |  |  |  | 27 | 62 | 50
А15 ин6терн-ная 77а |  |  |  |  | 36 | 25 | 23
А17 скорорбогатова | [5 empty] | 0
А18 пенс. Фонд |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл
ОБЩ. |  |  |  |  | 196 | 252 | 195