## Лист1
ТП-485 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.7% |  | АО | ВО | СО
р5 админ-я |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 233 | 236
р6 откл |  |  |  | 13-05
р7 детсад |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р8 ШНС |  |  |  |  | 4 | 8 | 5
р10 гостиница |  |  |  |  | 15 | 20 | 11
р11 кафе друзья |  |  |  |  | 29 | 29 | 34
р12 магнит |  |  |  |  | 30 | 22 | 41
р9 ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 79 | 80 | 92
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 222 | 228 | 224 |  | 15.4%
р1 красная 120 |  |  |  |  | 53 | 29 | 18
р2 красная 122 124 |  |  |  |  | 22 | 22 | 27
р3 админ-я |  |  |  |  | 7 | 5 | 5
р4 детсад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Авт красная 112а |  |  |  |  | 31 | 19 | 25
Ргл |  |  |  |  | 113 | 75 | 75