## Лист1
КТП-510/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.4% |  | АО | ВО | СО
р2 дом пионеров Улыбка |  |  |  |  | 12 | 11 | 19 | 229 | 230 | 225
р3 4квартал кот. |  |  |  | 21-10 | 0 | 0 | 0
р4 6квартал |  |  |  |  | 6 | 12 | 14
р5 аптека Школа |  |  |  |  | 7 | 11 | 18
р6 рез.
ул. Осв. |  |  |  |  | 29 | 1 | 2
Ргл |  |  |  |  | 54 | 35 | 53