## Лист1
ТП-112 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 |  | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 4.8% |  | АО | ВО | СО
р1сервисы на территории мясоком. |  |  |  | 2026-06-01 | 23 | 40 | 23 | 224 | 222 | 225
р2 андреев |  |  |  | 14-50 | 9 | 24 | 12
р3жил.дома 9\13 |  |  |  |  | 11 | 1 | 2
р4киппенберг |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
р5ф.город |  |  |  |  | 7 | 9 | 2
р6 котельная
р7 гараж Хазова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 рез.откл
Ргл
Т2 ОТКЛ. | 400 |  | 570
р9 надеждин Бумаж.хабр
р10рез.откл
р11 иванов вв1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 еркеев\иванов |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 29 | 36 | 17