## Лист1
ТП-513/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 23% |  | АО | ВО | СО
р2 интерн-я 59 сберкасса |  |  |  |  | 28 | 26 | 28 | 228 | 229 | 228
р3 войкова 111 рез. Откл |  |  |  | 14-10
р4 войкова 107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5м-н Апельсин |  |  |  |  | 5 | 2 | 1
р15 магазин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 баня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 тукаева71\1 71\2 71\3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
р18 интерн-я 59 |  |  |  |  | 13 | 11 | 26
Ргл
Т2 отключен | 250 | 2 | 360
р7 войкова 109 п2 |  |  |  |  | 17 | 10 | 13
р8войкова 111 |  |  |  |  | 6 | 10 | 13
р9 войкова 107 |  |  |  |  | 7 | 6 | 9
р10 войкова 109 п7 |  |  |  |  | 30 | 11 | 15
р11 откл
р12 баня рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 м-н Апельсин |  |  |  |  | 0 | 1 | 2
р14 Закиев |  |  |  |  | 13 | 4 | 19
Ргл
ОБЩ |  |  |  |  | 92 | 57 | 99