## Лист1
ТП-513/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 отключен | 160 | 2 | 232 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р5 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 тукаева 64 |  |  |  | 14-15 | 12 | 18 | 16
р7 откл
р9 интерн-я 61 рез. Откл.
Авт тукаева 64\2 |  |  |  |  | 4 | 7 | 5
Авт киоск Агросельмаш | [6 empty] | 4
Ргл
Т2 | 160 | 2 | 232 |  |  |  |  | 224 | 223 | 233 |  | 34.3%
р1 откл.
р2 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 9 | 20 | 21
р3 интерн-я 61 |  |  |  |  | 39 | 34 | 9
р4 тукаева 64 |  |  |  |  | 12 | 18 | 16
Ргл
ОБЩ |  |  |  |  | 76 | 97 | 66