## Лист1
ТП-518/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.6% |  | АО | ВО | СО
А4 вру2 СОК рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230
А5 вру1 СОК рез |  |  |  | 15-30 | 0 | 0 | 0
А6 собст.нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А дет.сад |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
Ргл |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 220 | 224 | 223 |  | 13.7%
А7 вру2 осн.питание СОК |  |  |  |  | 22 | 24 | 21
А8 вру1 осн. Питание СОК |  |  |  |  | 18 | 20 | 26
А9 собст. Нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ад,сад |  |  |  |  | 8 | 6 | 3
Ргл |  |  |  |  | 48 | 50 | 50