## Лист1
ТП-571 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 отключен | 400 | 5 | 570 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р7 мебельный склад |  |  |  |  | 18 | 12 | 20
р8 откл |  |  |  | 15-50
р9 Бел. Пиво |  |  |  |  | 100 | 86 | 57
р10 фин. Дома |  |  |  |  | 35 | 1 | 11
р11 откл.
р12 типография |  |  |  |  | 32 | 21 | 23
р13 осв. Тп
р14 Гафаров рез. Откл
р15 Мустафаев |  |  |  |  | 11 | 15 | 24
р16 пекарня кл1 |  |  |  |  | 17 | 29 | 93
р17 ТЦ Набиуллин |  |  |  |  | 16 | 17 | 15
р18 Мустафаев А.С. Откл
Ргл
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 225 | 225 | 233 |  | 38.2%
р2 Бел. Пиво |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 Пионерская 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 откл.
р5 пекарня кл2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ОБЩ |  |  |  |  | 229 | 181 | 243