## Лист1
ТП-518/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 160 | 3 | 232 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 21.5% |  | АО | ВО | СО
р9 рез. Откл | [7 empty] | 226 | 228 | 224
р10 нар.суд |  |  |  | 15-05 | 20 | 6 | 4
р11 АБК ПРЭТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р12 рез.откл
р13 тат.гимназия |  |  |  |  | 8 | 15 | 9
р14 газ.участок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 УРАЛСИБ |  |  |  |  | 8 | 6 | 5
Р16 рез.откл
Ргл
Т1 ОТКЛ | 160 | 3 | 232
р1 АБК ПЖРЭТ рез. Откл
р2 рез.откл
р3 тат.гимназия |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
р4 рез.откл
р5 УРАЛСИБ |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
Р6 ЖКС |  |  |  |  | 19 | 19 | 21
Р7 рез.откл
р8 рез.откл
Ргл
ОБЩ |  |  |  |  | 57 | 49 | 44