## Лист1
КТП-810/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2026-06-09 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 11.2% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 10 | 8 | 6 | 232 | 230 | 231
Ф2 |  |  |  | 10-15 | 19 | 16 | 17
Ф3 |  |  |  |  | 15 | 13 | 8
Ф4 |  |  |  |  | 5 | 1 | 3
Ргл |  |  |  |  | 49 | 38 | 34