## Лист1
КТП-810/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11.5% |  | АО | ВО | СО
р1 стройка | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 231
р4 ул №2 |  |  |  | 13-30 | 23 | 17 | 12
р5 ул. №3 |  |  |  |  | 9 | 12 | 7
Ргл |  |  |  |  | 32 | 29 | 19