## Лист1
КТП-810/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 232 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.8% |  | АО | ВО | СО
р1 ул. №3 |  |  |  |  | 2 | 28 | 6 | 234 | 229 | 233
р2 УЛ №6 |  |  |  | 9-15 | 6 | 36 | 13
р3 Мегафон |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
р4 Агаджанян |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 Билайн |  |  |  |  | 3 | 2 | 1
А1 АСКУЭ |  |  |  |  | 0
Ргл |  |  |  |  | 13 | 68 | 22