## Лист1
КТП-810/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.3% |  | АО | ВО | СО
Г\О Автолюбитель 3 |  |  |  |  | 9 | 13 | 18 | 226 | 228 | 228
Ф1 |  |  |  | 10-45 | 3 | 1 | 4
Гараж 1026 А |  |  |  |  | 18 | 5 | 8
Горюхин В.А. |  |  |  |  | 0 | 2 | 3
Ргл |  |  |  |  | 30 | 21 | 33