## Лист1
КТП-810/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.1% |  | АО | ВО | СО
| Z | [6 empty] | 228 | 229 | 227
р2 Ф1 |  |  |  | 10-25 | 19 | 17 | 21
р3 Ф2 |  |  |  |  | 21 | 13 | 19
р4 Ф3 |  |  |  |  | 21 | 19 | 18
Ргл |  |  |  |  | 61 | 49 | 58