## Лист1
КТП-113 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 580 | 2026-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 18.3% |  | АО | ВО | СО
р2 артель |  |  |  |  | 18 | 29 | 43 | 228 | 226 | 229
р3 красноармеиская |  |  |  | 13-55 | 53 | 35 | 35
р4 максимовой |  |  |  |  | 23 | 52 | 17
Ул. Осв
А5 Феропонтова 31 |  |  |  |  | 7 | 3 | 4
Р гл |  |  |  |  | 101 | 119 | 99