## Лист1
КТП-810/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.7% |  | АО | ВО | СО
р1 | Z | [6 empty] | 227 | 227 | 228
р2 рез. Откл |  |  |  | 10-35
р3 пекарня |  |  |  |  | 25 | 39 | 38
р4 ул.№3 |  |  |  |  | 24 | 12 | 11
р5 ул.№6-8 |  |  |  |  | 23 | 31 | 21
Ргл |  |  |  |  | 72 | 82 | 70