## Лист1
КТП-810/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z160 | 3(5) | 232 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.8% |  | АО | ВО | СО
р1 откл | [7 empty] | 232 | 231 | 233
р2 Ф1 |  |  |  | 10-45 | 9 | 11 | 17
р3 откл
р4 Ф2 |  |  |  |  | 15 | 14 | 9
р5 откл.
Ргл |  |  |  |  | 24 | 25 | 26