## Лист1
КТП-810/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 3 | 232 | 2026-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 36.1% |  | АО | ВО | СО
ф1 | Z |  |  |  | 20 | 23 | 17 | 227 | 228 | 229
ф2 |  |  |  | 21-30 | 31 | 41 | 35
ф3 |  |  |  |  | 11 | 9 | 20
УЛ.ОСВ |  |  |  |  | 11 | 6 | 27
Ргл |  |  |  |  | 73 | 79 | 99