## Лист1
КТП-810/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2026-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.4% |  | АО | ВО | СО
| Z | [6 empty] | 232 | 234 | 235
р2 Ф1 |  |  |  | 10-00 | 24 | 17 | 17
р3 Ф2 |  |  |  |  | 15 | 38 | 10
р4 Ф3 |  |  |  |  | 29 | 10 | 10
Ргл |  |  |  |  | 68 | 65 | 37