## Лист1
СТП 810\11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 Z |  | 91 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 22.3% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 25 | 15 | 21 | 237 | 237 | 235
Ф2 |  |  |  | 11-10 | 0 | 0 | 0
Ф3 откл
Ргл |  |  |  |  | 25 | 15 | 21