## Лист1
КТП-810/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2026-06-17 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 8.6% |  | АО | ВО | СО
Ф2 «Улица 19 верх» | Z |  |  |  | 13 | 6 | 23 | 222 | 220 | 221
Ф1 «Улица 23» |  |  |  | 14-00 | 18 | 9 | 18
Ф3 резерв
Ф4 «Улица 19 низ» |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Ф5 «Улица 17» |  |  |  |  | 0 | 1 | 2
Ргл |  |  |  |  | 31 | 17 | 43