## Лист1
КТП-810/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2026-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 16.2% |  | АО | ВО | СО
Ф2 |  |  |  |  | 9 | 16 | 10 | 232 | 225 | 234
Ф3 |  |  |  | 9-50 | 10 | 19 | 19
Ф4 |  |  |  |  | 21 | 37 | 28
Ф5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
Ргл |  |  |  |  | 41 | 73 | 61