## Лист1
КТП 810\24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 63 |  | 94 | 2026-06-21 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 2.5% |  | АО | ВО | СО
Ф1 | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 237 | 232
Ф2 |  |  |  | 14-10 | 0 | 0 | 0
Ф3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
Ргл |  |  |  |  | 1 | 0 | 6