## Лист1
КТП-810/23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.4% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 235 | 236 | 237
Ф1 |  |  |  | 14-05 | 17 | 32 | 28
Ф2 |  |  |  |  | 12 | 10 | 13
Ргл |  |  |  |  | 29 | 42 | 41