## Лист1
КТП-810/25 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 | 3 | 94 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 13.1% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 233 | 232 | 234
ф1 откл |  |  |  | 9-45
ф2 буровик 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
ф3 шоссейная |  |  |  |  | 4 | 9 | 5
ф4 подлесная |  |  |  |  | 0 | 8 | 8
Ргл |  |  |  |  | 5 | 18 | 14