## Лист1
ТП-113/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.5% |  | АО | ВО | СО
АВ2 Чувашская гимназия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 227
АВ5 Теплопункт блочный | откл |  |  | 16-10 | 0 | 0 | 0
Ргл
Т2 | 250 |  | 360
АВ7 Теплопункт блочный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ11 РУ0.4КВ ТП113\1 |  |  |  |  | 20 | 52 | 23
АВ 9 Восточная 68 |  |  |  |  | 8 | 5 | 6
Ргл |  |  |  |  | 28 | 57 | 29
Ф1 Баш. Картофель
Ф2 Баш.Картофель
Ф3 Бабицкий
Ф4 Шафиков откл
Ф5 Чуваш. Гимназия откл
Ф6 Жил.дом
Ф7 ЩУНО
Ф8Меликян
Ф9 Билайн
Ф10 Хабиров
Ф11 Остан.комплекс
Ф13 Осв.ТП ШЛЮЗ