## Лист1
КТП-810/26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250Z | 2(5) | 360 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 9.3% |  | АО | ВО | СО
А1 ул.осв. | [7 empty] | 237 | 239 | 239
А2 Центральная |  |  |  | 9-55 | 3 | 2 | 9
А3 Веснянка |  |  |  |  | 29 | 25 | 21
А4 Нефтянников |  |  |  |  | 0 | 4 | 1
А5 Машиностроитель |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
Ргл |  |  |  |  | 35 | 33 | 33