## Лист1
КТП-93 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 140 | 2026-06-17 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 26.9% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 232 | 234 | 234
р1 гараж мамутова |  |  |  | 13-30 | 24 | 2 | 28
р2 гараж контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 дерево обр. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 кислородный |  |  |  |  | 25 | 2 | 28
АКЗ |  |  |  |  | 0
Контора |  |  |  |  | 0 | 4 | 0
Ргл |  |  |  |  | 49 | 8 | 56