## Лист1
КТП-2599 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 |  | 94 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 17.4% |  | АО | ВО | СО
Ф1 ЧЕРЕМУШКИ | Z |  |  |  | 11 | 27 | 11 | 237 | 237 | 239
Ф2 БЕРЕЗКА |  |  |  | 16-05 | 0 | 0 | 0
Ф3 РЕЗ
Р ГЛ |  |  |  |  | 11 | 27 | 11