## Лист1
КТП-47/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2026-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 9.2% |  | АО | ВО | СО
А1 Кафе | Z |  |  |  | 6 | 17 | 17 | 226 | 228 | 230
А2 |  |  |  | 9-00
А3 вагончик тр.зд. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 6 | 17 | 17