## Лист1
КТП-810/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 z | 3 | 232 | 2026-06-09 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 6.5% |  | АО | ВО | СО
А1 Ф1 Розовая |  |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 231 | 235 | 233
А2 рез. |  |  |  | 10-05
А3 Ф3 Первая |  |  |  |  | 5 | 1 | 1
А4 рез.
А5 Ф2Первая Вторая Садовод |  |  |  |  | 8 | 10 | 8
Р гл. |  |  |  |  | 16 | 13 | 16